## Sheet1
Group | Tank | PH LEVEL | Date | PRE_POST | Temp C ysi | DO % sat | DO mg/L | S ppt | pH ysi | pH mV ysi | PH probe | MV probe | T probe | OCEAN OPTICS PH | OO T | Alk
F | 15 | 1 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 99.6 | 8.48 | 33.84 | 5.05 | 82 | 6.52 | 29.2 | 22.4 | 6.2577 | 25 | 2341.2229
F | 16 | 7 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 96.2 | 8.19 | 33.87 | 8.32 | -103.8 | 7.81 | -44 | 22.3 | 7.5723 | 25 | 2241.7094
F | 17 | 4 | 2019-08-02 | post | 13 | 94.8 | 8.08 | 33.85 | 5.48 | 57.4 | 7.31 | -15.8 | 22.2 | 7.0332 | 25 | 2260.1646
F | 18 | 3 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 96.9 | 8.25 | 33.86 | 5.19 | 73.8 | 6.96 | 4 | 22.3 | 6.7096 | 25 | 2279.1243
F | 19 | 5 | 2019-08-02 | post | 13 | 93.1 | 7.94 | 33.89 | 8.13 | -93 | 7.36 | -18.8 | 22 | 7.1493 | 25 | 2249.4983
F | 20 | 2 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 93.4 | 7.96 | 33.86 | 5.09 | 79.4 | 6.68 | 20.1 | 22.3 | 6.4247 | 25 | 2332.4853
F | 21 | 6 | 2019-08-02 | post | 13 | 91.3 | 7.79 | 33.88 | 8.2 | -97 | 7.54 | -28.7 | 22.6 | 7.3473 | 25 | 2238.9395
G | 29 | 6 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 94.9 | 8.09 | 33.86 | 5.66 | 47.7 | 7.53 | -28.2 | 22.3 | 7.3125 | 25 | 2237.0451
G | 30 | 4 | 2019-08-02 | post | 13 | 96.6 | 8.25 | 33.86 | 5.42 | 60.8 | 7.16 | -7.3 | 22.7 | 6.9595 | 25 | 2246.4281
G | 31 | 5 | 2019-08-02 | post | 13 | 96.4 | 8.22 | 33.88 | 7.61 | -63.4 | 7.44 | -23.3 | 22.3 | 7.1759 | 25 | 2239.9255
G | 32 | 7 | 2019-08-02 | post | 13.2 | 98 | 8.34 | 33.85 | 5.9 | 30.8 | 7.79 | -42.8 | 22.4 | 7.5986 | 25 | 2236.1622
G | 33 | 2 | 2019-08-02 | post | 13 | 93.5 | 7.99 | 33.86 | 5.22 | 72.2 | 6.73 | 17.5 | 22.8 | 6.4208 | 25 | 2329.4734
G | 34 | 1 | 2019-08-02 | post | 12.9 | 95.7 | 8.17 | 33.84 | 5.13 | 77.4 | 6.56 | 26.8 | 22.7 | 6.2526 | 25 | 2374.7065
G | 35 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.9 | 93.6 | 8 | 33.48 | 5.31 | 67.2 | 7.01 | 1.2 | 22.4 | 6.7143 | 25 | 2277.1365
H | 8 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.7 | 96 | 8.24 | 33.86 | 8.01 | -86.3 | 7.98 | -55.5 | 21 | 7.8222 | 25 | 2215
H | 8 | 7 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 102.8 | 8.48 | 33.88 | 5.98 | 29.3 | 8.09 | -59.9 | 22 | 7.8765 | 25 | 2238.7712
H | 8 | 7 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 98 | 8.56 | 33.86 | 4.72 | 99.8 | 8.02 | -56.2 | 22.8 | 7.8267 | 25 | 2235.7636
H | 9 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 9 | 8.52 | 33.87 | 7.43 | -53.6 | 7.62 | -33.3 | 22 | 7.4031 | 25 | 2215
H | 9 | 6 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 103.2 | 8.51 | 33.87 | 5.89 | 34.4 | 7.56 | -30 | 21.5 | 7.3539 | 25 | 2237.5443
H | 9 | 6 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 100.6 | 8.77 | 33.87 | 4.66 | 103.4 | 7.6 | -32.2 | 21.9 | 7.3702 | 25 | 2238.4265
H | 10 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.5 | 8.5 | 33.87 | 7.05 | -31.7 | 7.23 | -11 | 22 | 7.0402 | 25 | 2225
H | 10 | 4 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 106.1 | 8.74 | 33.88 | 5.83 | 38.1 | 7.27 | -11.7 | 21.6 | 6.9974 | 25 | 2246.0445
H | 10 | 4 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.4 | 8.49 | 33.85 | 4.64 | 104.6 | 7.16 | -7 | 21.7 | 7.0253 | 25 | 2250.9705
H | 11 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98 | 8.44 | 33.87 | 6.73 | -13.6 | 6.97 | 3.4 | 22.4 | 6.743 | 25 | 2225
H | 11 | 3 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 102.7 | 8.46 | 33.86 | 5.77 | 41.5 | 6.99 | 2.4 | 22.5 | 6.6935 | 25 | 2244.4655
H | 11 | 3 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 96.9 | 8.45 | 33.87 | 4.59 | 107.1 | 6.96 | 4 | 22.2 | 6.7726 | 25 | 2251.8379
H | 12 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.7 | 8.5 | 33.86 | 6.41 | 4.7 | 6.65 | 22.8 | 22.1 | 6.4169 | 25 | 2225
H | 12 | 2 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 103.7 | 8.54 | 33.84 | 5.64 | 48.7 | 6.53 | 28.5 | 21.4 | 6.307 | 25 | 2258.2234
H | 12 | 2 | 2019-08-03 | post | 12 | 100.2 | 8.73 | 33.85 | 4.55 | 109.6 | 6.61 | 24 | 21.8 | 6.3871 | 25 | 2283.7568
H | 13 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 95.1 | 8.2 | 33.87 | 7.2 | -40.3 | 7.46 | -22.5 | 20.8 | 7.169 | 25 | 2230
H | 13 | 5 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 104.8 | 8.61 | 33.87 | 5.88 | 35.2 | 7.32 | -16 | 21.4 | 7.1169 | 25 | 2235.372
H | 13 | 5 | 2019-08-03 | post | 12 | 100 | 8.71 | 33.86 | 4.65 | 104.1 | 7.35 | -18 | 23 | 7.1251 | 25 | 2249.1473
H | 14 | 1 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.7 | 8.51 | 33.86 | 6.22 | 15.1 | 6.48 | 31.4 | 22 | 6.2702 | 25 | 2320
H | 14 | 1 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 98.1 | 8.08 | 33.88 | 5.56 | 53.2 | 6.35 | 38.8 | 21.2 | 6.1733 | 25 | 2270.7442
H | 14 | 1 | 2019-08-03 | post | 12.1 | 99.7 | 8.67 | 33.85 | 4.53 | 111 | 6.43 | 34.2 | 22.5 | 6.252 | 25 | 2307.3087
I | 1 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 95.5 | 8.23 | 33.86 | 8.32 | -104 | 6.93 | 6.2 | 22.1 | 6.7119 | 25 | 2294.9903
I | 1 | 3 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 104.3 | 8.32 | 33.87 | 8.22 | -99.2 | 6.97 | 3.6 | 22.5 | 6.6806 | 25 | 2275
I | 1 | 3 | 2019-08-03 | post | 12.1 | 98.4 | 8.55 | 33.94 | 4.5 | 112.6 | 6.97 | 3.8 | 22.3 | 6.7195 | 25 | 2275
I | 1 | 3 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 99.8 | 8.16 | 33.87 | 4.81 | 96 | 6.85 | 10.4 | 21.5 | 6.6861 | 25 | 2249.2949
I | 1 | 3 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 97 | 8.15 | 33.86 | 8.27 | -101.5 | 6.8 | 13.3 | 0 | 6.7135 | 25 | 2271.6814
I | 2 | 1 | 2019-08-02 | post | 12.8 | 97.6 | 8.37 | 33.86 | 8.15 | -94.3 | 6.46 | 32.5 | 21.8 | 6.2484 | 25 | 2361.9017
I | 2 | 1 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 101 | 8.06 | 33.93 | 7.39 | -51.2 | 6.43 | 34.3 | 21.9 | 6.2039 | 25 | 2255
I | 2 | 1 | 2019-08-03 | post | 12 | 96.7 | 8.41 | 33.93 | 4.46 | 115 | 6.48 | 32.5 | 21.9 | 6.2456 | 25 | 2255
I | 2 | 1 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 105.3 | 8.65 | 33.87 | 4.62 | 107.2 | 6.44 | 33.8 | 22.6 | 6.2653 | 25 | 2254.6345
I | 2 | 1 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 100.3 | 8.42 | 33.86 | 8.03 | -87.8 | 6.32 | 40.8 | 22 | 6.259 | 25 | 2323.3159
I | 3 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 96.4 | 8.31 | 33.87 | 9.16 | -151.6 | 8.06 | -58.5 | 22 | 7.8513 | 25 | 2215.8828
I | 3 | 7 | 2019-08-02 | pre | 14.8 | 100.7 | 8.29 | 33.85 | 7.14 | -36.8 | 8.08 | -59.4 | 22.1 | 7.8586 | 25 | 2200
I | 3 | 7 | 2019-08-03 | post | 12.1 | 98.2 | 8.54 | 33.88 | 4.64 | 104.4 | 8.08 | -59.4 | 22.3 | 7.8561 | 25 | 2200
I | 3 | 7 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 104.2 | 8.57 | 33.89 | 4.64 | 105.7 | 7.98 | -58.3 | 22.1 | 7.8831 | 25 | 2191.5182
I | 3 | 7 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 98 | 8.24 | 33.9 | 8.36 | -106.5 | 8.06 | -58.2 | 21.4 | 7.8046 | 25 | 2237.3233
I | 4 | 6 | 2019-08-02 | post | [6 empty] | 7.57 | -30.6 | 21.4 |  |  | 2232.2821
I | 4 | 6 | 2019-08-02 | pre | 14.8 | 101.2 | 8.33 | 33.86 | 8.15 | -94.9 | 7.55 | -29.5 | 22.9 | 7.2985 | 25 | 2235
I | 4 | 6 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.9 | 8.53 | 33.87 | 4.59 | 107.2 | 7.59 | -31.9 | 22.5 | 7.3752 | 25 | 2235
I | 4 | 6 | 2019-08-03 | pre | [6 empty] | 7.54 | -28.6 | 21.3 | na | na | 2243.3296
I | 4 | 6 | 2019-08-04 | post | 13.5 | 101.5 | 8.56 | 33.99 | 8.34 | -105.2 |  |  |  | 7.3795 | 25 | 2241.4907
I | 5 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 91.1 | 7.85 | 33.87 | 8.47 | -112.1 | 7.25 | -12.5 | 21.7 | 7.0314 | 25 | 2277.0722
I | 5 | 4 | 2019-08-02 | pre | 15.6 | 98.1 | 7.94 | 33.91 | 8.05 | -89.4 | 7.22 | -10.4 | 22.1 | 7.0165 | 25 | 2255
I | 5 | 4 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.8 | 8.52 | 33.9 | 4.56 | 109 | 7.22 | -10.5 | 22.1 | 7.0339 | 25 | 2255
I | 5 | 4 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 103.1 | 8.47 | 33.87 | 5.1 | 79.4 | 7.15 | -6.4 | 22 | 6.9739 | 25 | 2242.6015
I | 5 | 4 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 95.6 | 8.02 | 33.87 | 8.28 | -101.9 | 7.07 | -1.8 | 21.9 | 6.9576 | 25 | 2252.7875
I | 6 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 93.7 | 8.08 | 33.87 | 8.6 | -119.4 | 7.37 | -19.3 | 22.4 | 7.1695 | 25 | 2249.8585
I | 6 | 5 | 2019-08-02 | pre | 14.8 | 101.4 | 8.34 | 33.87 | 8.11 | -92.5 | 7.39 | -20 | 22.1 | 7.2004 | 25 | 2250
I | 6 | 5 | 2019-08-03 | post | 12 | 99.9 | 8.7 | 33.87 | 4.57 | 108.8 | 7.39 | -20.3 | 22.2 | 7.1905 | 25 | 2250
I | 6 | 5 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 101.3 | 8.32 | 33.88 | 4.77 | 98.7 | 7.29 | -14.7 | 22.3 | 7.1504 | 25 | 2253.7311
I | 6 | 5 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 97.4 | 8.19 | 33.88 |  |  | na | na | na |  |  | 2247.7066
I | 7 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 96.1 | 8.28 | 33.86 | 8.24 | -99.5 | 6.6 | 24.7 | 21.5 | 6.4031 | 25 | 2341.4539
I | 7 | 2 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 98.3 | 7.84 | 33.93 | 7.95 | -83.6 | 6.55 | 27.4 | 21.8 | 6.376 | 25 | 2242
I | 7 | 2 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 95.6 | 8.34 | 33.93 | 4.46 | 114.6 | 6.65 | 21.6 | 21.3 | 6.4297 | 25 | 2242
I | 7 | 2 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 104.7 | 8.6 | 33.88 | 4.65 | 105.2 | 6.53 | 28.5 | 21.5 | 6.308 | 25 | 2243.9269
I | 7 | 2 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 97.5 | 8.19 | 33.85 | 8.17 | -95.7 | 6.46 | 32.5 | 21.7 | 6.3947 | 25 | 2289.8987
J | 22 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 94.9 | 8.17 | 33.86 | 6.71 | -12.3 | 7.01 | 1.4 | 21.9 | 6.7732 | 25 | 2286.3781
J | 22 | 3 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 98.8 | 7.89 | 33.92 | 6.71 | -12.2 | 6.98 | 3.1 | 21.9 | 6.7015 | 25 | 2260
J | 22 | 3 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 96.2 | 8.39 | 33.91 | 4.55 | 109.7 | 7.01 | 1.4 | 23.1 | 6.7431 | 25 | 2260
J | 22 | 3 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 99.7 | 8.19 | 33.86 | 4.6 | 108.1 | 6.88 | 8.6 | 21.5 | 6.7215 | 25 | 2247.0551
J | 22 | 3 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 96.1 | 8.09 | 33.88 | 6.28 | 12.1 | 6.88 | 8.6 | 21.8 | 6.7453 | 25 | 2270.825
J | 23 | 1 | 2019-08-02 | post | 13.3 | 99.5 | 8.44 | 33.83 | 6.24 | 13.9 | 6.53 | 28.5 | 22.4 | 6.3038 | 25 | 2398.8688
J | 23 | 1 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 102.1 | 8.15 | 33.91 | 6.2 | 17.2 | 6.44 | 33.7 | 22.6 | 6.2929 | 25 | 2285
J | 23 | 1 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.6 | 8.5 | 33.91 | 4.43 | 116.4 | 6.49 | 31.1 | 22 | 6.3272 | 25 | 2285
J | 23 | 1 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 105.8 | 8.7 | 33.89 | 4.67 | 104.2 | 6.46 | 34.2 | 21.4 | 6.1814 | 25 | 2284.1578
J | 23 | 1 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 93.7 | 7.86 | 33.89 | 7.25 | -43 | 6.32 | 41.6 | 22 | 6.2401 | 25 | 2331.2238
J | 24 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 93.9 | 8.07 | 33.87 | 7.43 | -53.6 | 7.58 | -30.8 | 21.8 | 7.3037 | 25 | 2242.9675
J | 24 | 6 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 101.2 | 8.05 | 33.93 | 7.55 | -60.8 | 7.68 | -37 | 22.1 | 7.4759 | 25 | 2235
J | 24 | 6 | 2019-08-03 | post | 12 | 95.6 | 8.35 | 33.92 | 4.68 | 102.1 | 7.64 | -34.4 | 22.2 | 7.4605 | 25 | 2235
J | 24 | 6 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 104.8 | 8.62 | 33.88 | 4.54 | 111.3 | 7.57 | -30.7 | 21.5 | 7.3013 | 25 | 2234.2026
J | 24 | 6 | 2019-08-04 | post | 13.6 | 95.8 | 8.07 | 33.87 | 6.24 | 14.3 | 7.68 | -35 | 21.5 | 7.3829 | 25 | 2238.2836
J | 25 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 93 | 8 | 33.86 | 7.19 | -39.7 | 7.37 | -19.2 | 22.2 | 7.1784 | 25 | 2226.0214
J | 25 | 5 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 99.6 | 7.95 | 33.93 | 7.23 | -42.3 | 7.36 | -18.6 | 22.4 | 7.1827 | 25 | 2230
J | 25 | 5 | 2019-08-03 | post | 12 | 96.5 | 8.4 | 33.92 | 4.6 | 106.6 | 7.44 | -23.2 | 23 | 7.1975 | 25 | 2230
J | 25 | 5 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 96 | 7.89 | 33.89 | 4.68 | 103.3 | 7.18 | -8.2 | 21.4 | 7.111 | 25 | 2236.8733
J | 25 | 5 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 93.9 | 7.89 | 33.87 | 6.26 | 13.1 | 7.18 | -8.4 | 20.6 | 7.1733 | 25 | 2240.5725
J | 26 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.8 | 94.6 | 8.1 | 33.86 | 7.99 | -85.3 | 8.05 | -58.2 | 22.6 | 7.8178 | 25 | 2221.0722
J | 26 | 7 | 2019-08-02 | pre | 16.2 | 98.9 | 7.9 | 33.93 | 8.08 | -90.7 | 8.06 | -58.3 | 21.8 | 7.8621 | 25 | 2230
J | 26 | 7 | 2019-08-03 | post | 12 | 95 | 8.27 | 33.92 | 4.67 | 103 | 7.99 | -54.7 | 22.5 | 7.8012 | 25 | 2230
J | 26 | 7 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 103.3 | 8.5 | 33.87 | 4.62 | 107.2 | 8.08 | -59.3 | 21.4 | 7.8296 | 25 | 2235.4489
J | 26 | 7 | 2019-08-04 | post | 13.6 | 95.5 | 8.06 | 33.87 | 6.31 | 10.3 | 7.97 | -54.3 | 22.4 | 7.8278 | 25 | 2222.5027
J | 27 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 98 | 8.42 | 33.86 | 7.01 | -29.3 | 7.18 | -8.3 | 22 | 7.0158 | 25 | 2252.8833
J | 27 | 4 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 100.2 | 8 | 33.92 | 7.05 | -31.6 | 7.24 | -11.9 | 22.3 | 7.0406 | 25 | 2240
J | 27 | 4 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 97.3 | 8.5 | 33.92 | 4.58 | 107.8 | 7.3 | -15.3 | 22.3 | na | 25 | 2240
J | 27 | 4 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 104.5 | 8.59 | 33.89 | 4.58 | 109.2 | 7.25 | -12.3 | 21.7 | 7.0131 | 25 | 2235.4489
J | 27 | 4 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 97.5 | 8.21 | 33.89 | 6.3 | 10.8 | 7.21 | -10.1 | 21.7 | 7.0147 | 25 | 2239.296
J | 28 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.1 | 8.46 | 33.85 | 6.4 | 5.2 | 6.72 | 18.1 | 22.2 | 6.4783 | 25 | 2344.5949
J | 28 | 2 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 96 | 7.66 | 33.94 | 6.35 | 8.5 | 6.58 | 26.1 | 21.9 | 6.3731 | 25 | 2280
J | 28 | 2 | 2019-08-03 | post | 12 | 96.7 | 8.34 | 33.82 | 4.5 | 112.5 | 6.68 | 20.2 | 22.9 | 6.4012 | 25 | 2280
J | 28 | 2 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 105 | 8.63 | 33.82 | 5.14 | 77.1 | 6.53 | 28.7 | 21.5 | 6.3135 | 25 | 2213.199
J | 28 | 2 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 96.6 | 8.11 | 33.87 | 6.38 | 6.4 | 6.43 | 34.2 | 21.4 | 6.3275 | 25 | 2255.948

## Sheet2
Group | Tank | PH LEVEL | Date | PRE_POST | Temp C ysi | DO % sat | DO mg/L | S ppt | pH ysi | pH mV ysi | PH probe | MV probe | T probe | OCEAN OPTICS PH | OO T | Alk | pH probe from mV to OO curve created | pH probe to ysi insitu Temp
I | 4 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 94.6 | 8.15 | 33.88 |  |  | 7.57 | -30.6 | 21.4 |  | 25 | 2232.2821 | 7.3937 | 7.5069
I | 4 | 6 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 92.2 | 7.58 | 33.89 |  |  | 7.54 | -28.6 | 21.3 | na | 25 | 2243.3296 | 7.3585 | 7.4387
J | 27 | 4 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 97.3 | 8.5 | 33.92 | 4.58 | 107.8 | 7.3 | -15.3 | 22.3 | na | 25 | 2240 | 7.1244 | 7.2406
I | 6 | 5 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 97.4 | 8.19 | 33.88 |  |  | na | na | na | 7.2466 | 25 | 2247.7066 |  | 7.3791 | used CO2Sys for the last two…
I | 1 | 3 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 97 | 8.15 | 33.86 | 8.27 | -101.5 |  |  |  | 6.7135 | 25 | 2271.6814 |  | 6.8219