## OO vs probe mV
Group | Tank | PH LEVEL | Date | PRE_POST | Temp C ysi | DO % sat | DO mg/L | S ppt | pH ysi | pH mV ysi | PH probe | MV probe | T probe | OCEAN OPTICS PH | OO T | Alk | pH at actual probe T (from CO2Sys with alk, T, S, pH at 25) | pH at insitu YSI T (from CO2Sys with alk, T, S, pH at 25)
F | 15 | 1 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 99.6 | 8.48 | 33.84 | 5.05 | 82 | 6.52 | 29.2 | 22.4 | 6.2577 | 25 | 2341.2229 | 6.2801 | 6.37
F | 16 | 7 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 96.2 | 8.19 | 33.87 | 8.32 | -103.8 | 7.81 | -44 | 22.3 | 7.5723 | 25 | 2241.7094 | 7.6083 | 7.7369
F | 17 | 4 | 2019-08-02 | post | 13 | 94.8 | 8.08 | 33.85 | 5.48 | 57.4 | 7.31 | -15.8 | 22.2 | 7.0332 | 25 | 2260.1646 | 7.061 | 7.1604
F | 18 | 3 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 96.9 | 8.25 | 33.86 | 5.19 | 73.8 | 6.96 | 4 | 22.3 | 6.7096 | 25 | 2279.1243 | 6.7338 | 6.8254
F | 19 | 5 | 2019-08-02 | post | 13 | 93.1 | 7.94 | 33.89 | 8.13 | -93 | 7.36 | -18.8 | 22 | 7.1493 | 25 | 2249.4983 | 7.181 | 7.2834
F | 20 | 2 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 93.4 | 7.96 | 33.86 | 5.09 | 79.4 | 6.68 | 20.1 | 22.3 | 6.4247 | 25 | 2332.4853 | 6.4482 | 6.5377
F | 21 | 6 | 2019-08-02 | post | 13 | 91.3 | 7.79 | 33.88 | 8.2 | -97 | 7.54 | -28.7 | 22.6 | 7.3473 | 25 | 2238.9395 | 7.3758 | 7.4966
G | 29 | 6 | 2019-08-02 | post | 13.1 | 94.9 | 8.09 | 33.86 | 5.66 | 47.7 | 7.53 | -28.2 | 22.3 | 7.3125 | 25 | 2237.0451 | 7.3439 | 7.4577
G | 30 | 4 | 2019-08-02 | post | 13 | 96.6 | 8.25 | 33.86 | 5.42 | 60.8 | 7.16 | -7.3 | 22.7 | 6.9595 | 25 | 2246.4281 | 6.9815 | 7.0833
G | 31 | 5 | 2019-08-02 | post | 13 | 96.4 | 8.22 | 33.88 | 7.61 | -63.4 | 7.44 | -23.3 | 22.3 | 7.1759 | 25 | 2239.9255 | 7.2048 | 7.3119
G | 32 | 7 | 2019-08-02 | post | 13.2 | 98 | 8.34 | 33.85 | 5.9 | 30.8 | 7.79 | -42.8 | 22.4 | 7.5986 | 25 | 2236.1622 | 7.6336 | 7.7633
G | 33 | 2 | 2019-08-02 | post | 13 | 93.5 | 7.99 | 33.86 | 5.22 | 72.2 | 6.73 | 17.5 | 22.8 | 6.4208 | 25 | 2329.4734 | 6.4398 | 6.5348
G | 34 | 1 | 2019-08-02 | post | 12.9 | 95.7 | 8.17 | 33.84 | 5.13 | 77.4 | 6.56 | 26.8 | 22.7 | 6.2526 | 25 | 2374.7065 | 6.2724 | 6.367
G | 35 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.9 | 93.6 | 8 | 33.48 | 5.31 | 67.2 | 7.01 | 1.2 | 22.4 | 6.7143 | 25 | 2277.1365 | 6.7376 | 6.8323
H | 8 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.7 | 96 | 8.24 | 33.86 | 8.01 | -86.3 | 7.98 | -55.5 | 21 | 7.8222 | 25 | 2215 | 7.88 | 8.0044
H | 8 | 7 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 102.8 | 8.48 | 33.88 | 5.98 | 29.3 | 8.09 | -59.9 | 22 | 7.8765 | 25 | 2238.7712 | 7.9202 | 8.0296
H | 8 | 7 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 98 | 8.56 | 33.86 | 4.72 | 99.8 | 8.02 | -56.2 | 22.8 | 7.8267 | 25 | 2235.7636 | 7.8583 | 8.0214
H | 9 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 9 | 8.52 | 33.87 | 7.43 | -53.6 | 7.62 | -33.3 | 22 | 7.4031 | 25 | 2215 | 7.44 | 7.5637
H | 9 | 6 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 103.2 | 8.51 | 33.87 | 5.89 | 34.4 | 7.56 | -30 | 21.5 | 7.3539 | 25 | 2237.5443 | 7.3958 | 7.4814
H | 9 | 6 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 100.6 | 8.77 | 33.87 | 4.66 | 103.4 | 7.6 | -32.2 | 21.9 | 7.3702 | 25 | 2238.4265 | 7.4076 | 7.5362
H | 10 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.5 | 8.5 | 33.87 | 7.05 | -31.7 | 7.23 | -11 | 22 | 7.0402 | 25 | 2225 | 7.0701 | 7.1736
H | 10 | 4 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 106.1 | 8.74 | 33.88 | 5.83 | 38.1 | 7.27 | -11.7 | 21.6 | 6.9974 | 25 | 2246.0445 | 7.0308 | 7.1037
H | 10 | 4 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.4 | 8.49 | 33.85 | 4.64 | 104.6 | 7.16 | -7 | 21.7 | 7.0253 | 25 | 2250.9705 | 7.058 | 7.1637
H | 11 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98 | 8.44 | 33.87 | 6.73 | -13.6 | 6.97 | 3.4 | 22.4 | 6.743 | 25 | 2225 | 6.7665 | 6.866
H | 11 | 3 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 102.7 | 8.46 | 33.86 | 5.77 | 41.5 | 6.99 | 2.4 | 22.5 | 6.6935 | 25 | 2244.4655 | 6.7158 | 6.7921 | **this was to check and make sure that the OO values did not drift under pH=7.0; thus a probe pH value was taken to verify
H | 11 | 3 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 96.9 | 8.45 | 33.87 | 4.59 | 107.1 | 6.96 | 4 | 22.2 | 6.7726 | 25 | 2251.8379 | 6.7981 | 6.9028
H | 12 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.7 | 8.5 | 33.86 | 6.41 | 4.7 | 6.65 | 22.8 | 22.1 | 6.4169 | 25 | 2225 | 6.4422 | 6.5362
H | 12 | 2 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 103.7 | 8.54 | 33.84 | 5.64 | 48.7 | 6.53 | 28.5 | 21.4 | 6.307 | 25 | 2258.2234 | 6.3384 | 6.4029
H | 12 | 2 | 2019-08-03 | post | 12 | 100.2 | 8.73 | 33.85 | 4.55 | 109.6 | 6.61 | 24 | 21.8 | 6.3871 | 25 | 2283.7568 | 6.415 | 6.5116
H | 13 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 95.1 | 8.2 | 33.87 | 7.2 | -40.3 | 7.46 | -22.5 | 20.8 | 7.169 | 25 | 2230 | 7.2142 | 7.3106
H | 13 | 5 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 104.8 | 8.61 | 33.87 | 5.88 | 35.2 | 7.32 | -16 | 21.4 | 7.1169 | 25 | 2235.372 | 7.1544 | 7.2289
H | 13 | 5 | 2019-08-03 | post | 12 | 100 | 8.71 | 33.86 | 4.65 | 104.1 | 7.35 | -18 | 23 | 7.1251 | 25 | 2249.1473 | 7.1458 | 7.2696
H | 14 | 1 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.7 | 8.51 | 33.86 | 6.22 | 15.1 | 6.48 | 31.4 | 22 | 6.2702 | 25 | 2320 | 6.2962 | 6.3889
H | 14 | 1 | 2019-08-02 | pre | 14.7 | 98.1 | 8.08 | 33.88 | 5.56 | 53.2 | 6.35 | 38.8 | 21.2 | 6.1733 | 25 | 2270.7442 | 6.2064 | 6.2689
H | 14 | 1 | 2019-08-03 | post | 12.1 | 99.7 | 8.67 | 33.85 | 4.53 | 111 | 6.43 | 34.2 | 22.5 | 6.252 | 25 | 2307.3087 | 6.2735 | 6.3749
I | 1 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 95.5 | 8.23 | 33.86 | 8.32 | -104 | 6.93 | 6.2 | 22.1 | 6.7119 | 25 | 2294.9903 | 6.738 | 6.8343
I | 1 | 3 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 104.3 | 8.32 | 33.87 | 8.22 | -99.2 | 6.97 | 3.6 | 22.5 | 6.6806 | 25 | 2275 | 6.7029 | 6.7626
I | 1 | 3 | 2019-08-03 | post | 12.1 | 98.4 | 8.55 | 33.94 | 4.5 | 112.6 | 6.97 | 3.8 | 22.3 | 6.7195 | 25 | 2275 | 6.7438 | 6.8464
I | 1 | 3 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 99.8 | 8.16 | 33.87 | 4.81 | 96 | 6.85 | 10.4 | 21.5 | 6.6861 | 25 | 2249.2949 | 6.7176 | 6.7825
I | 1 | 3 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 97 | 8.15 | 33.86 | 8.27 | -101.5 | 6.8 | 13.3 | 22 | 6.7135 | 25 | 2271.6814
I | 2 | 1 | 2019-08-02 | post | 12.8 | 97.6 | 8.37 | 33.86 | 8.15 | -94.3 | 6.46 | 32.5 | 21.8 | 6.2484 | 25 | 2361.9017 | 6.2762 | 6.3639
I | 2 | 1 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 101 | 8.06 | 33.93 | 7.39 | -51.2 | 6.43 | 34.3 | 21.9 | 6.2039 | 25 | 2255 | 6.2307 | 6.2834
I | 2 | 1 | 2019-08-03 | post | 12 | 96.7 | 8.41 | 33.93 | 4.46 | 115 | 6.48 | 32.5 | 21.9 | 6.2456 | 25 | 2255 | 6.2725 | 6.3696
I | 2 | 1 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 105.3 | 8.65 | 33.87 | 4.62 | 107.2 | 6.44 | 33.8 | 22.6 | 6.2653 | 25 | 2254.6345 | 6.286 | 6.359
I | 2 | 1 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 100.3 | 8.42 | 33.86 | 8.03 | -87.8 | 6.32 | 40.8 | 22 | 6.259 | 25 | 2323.3159 | 6.285 | 6.364
I | 3 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 96.4 | 8.31 | 33.87 | 9.16 | -151.6 | 8.06 | -58.5 | 22 | 7.8513 | 25 | 2215.8828 | 7.8947 | 8.0375
I | 3 | 7 | 2019-08-02 | pre | 14.8 | 100.7 | 8.29 | 33.85 | 7.14 | -36.8 | 8.08 | -59.4 | 22.1 | 7.8586 | 25 | 2200 | 7.9006 | 8.0096
I | 3 | 7 | 2019-08-03 | post | 12.1 | 98.2 | 8.54 | 33.88 | 4.64 | 104.4 | 8.08 | -59.4 | 22.3 | 7.8561 | 25 | 2200 | 7.8952 | 8.0486
I | 3 | 7 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 104.2 | 8.57 | 33.89 | 4.64 | 105.7 | 7.98 | -58.3 | 22.1 | 7.8831 | 25 | 2191.5182 | 7.9253 | 8.0347
I | 3 | 7 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 98 | 8.24 | 33.9 | 8.36 | -106.5 | 8.06 | -58.2 | 21.4 | 7.8046 | 25 | 2237.3233 | 7.8563 | 7.9709
I | 4 | 6 | 2019-08-02 | pre | 14.8 | 101.2 | 8.33 | 33.86 | 8.15 | -94.9 | 7.55 | -29.5 | 22.9 | 7.2985 | 25 | 2235 | 7.3226 | 7.4208
I | 4 | 6 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.9 | 8.53 | 33.87 | 4.59 | 107.2 | 7.59 | -31.9 | 22.5 | 7.3752 | 25 | 2235 | 7.4053 | 7.5403
I | 4 | 6 | 2019-08-04 | post | 13.5 | 101.5 | 8.56 | 33.99 | 8.34 | -105.2 |  |  |  | 7.3795 | 25 | 2241.4907 | 7.7186 | 7.5248
I | 5 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 91.1 | 7.85 | 33.87 | 8.47 | -112.1 | 7.25 | -12.5 | 21.7 | 7.0314 | 25 | 2277.0722 | 7.0642 | 7.1643
I | 5 | 4 | 2019-08-02 | pre | 15.6 | 98.1 | 7.94 | 33.91 | 8.05 | -89.4 | 7.22 | -10.4 | 22.1 | 7.0165 | 25 | 2255 | 7.0451 | 7.1136
I | 5 | 4 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.8 | 8.52 | 33.9 | 4.56 | 109 | 7.22 | -10.5 | 22.1 | 7.0339 | 25 | 2255 | 7.0627 | 7.1728
I | 5 | 4 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 103.1 | 8.47 | 33.87 | 5.1 | 79.4 | 7.15 | -6.4 | 22 | 6.9739 | 25 | 2242.6015 | 7.003 | 7.0771
I | 5 | 4 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 95.6 | 8.02 | 33.87 | 8.28 | -101.9 | 7.07 | -1.8 | 21.9 | 6.9576 | 25 | 2252.7875 | 6.9875 | 7.0724
I | 6 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 93.7 | 8.08 | 33.87 | 8.6 | -119.4 | 7.37 | -19.3 | 22.4 | 7.1695 | 25 | 2249.8585 | 7.1972 | 7.3111
I | 6 | 5 | 2019-08-02 | pre | 14.8 | 101.4 | 8.34 | 33.87 | 8.11 | -92.5 | 7.39 | -20 | 22.1 | 7.2004 | 25 | 2250 | 7.2319 | 7.3162
I | 6 | 5 | 2019-08-03 | post | 12 | 99.9 | 8.7 | 33.87 | 4.57 | 108.8 | 7.39 | -20.3 | 22.2 | 7.1905 | 25 | 2250 | 7.2207 | 7.3399
I | 6 | 5 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 101.3 | 8.32 | 33.88 | 4.77 | 98.7 | 7.29 | -14.7 | 22.3 | 7.1504 | 25 | 2253.7311 | 7.1789 | 7.262
I | 7 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 96.1 | 8.28 | 33.86 | 8.24 | -99.5 | 6.6 | 24.7 | 21.5 | 6.4031 | 25 | 2341.4539 | 6.4337 | 6.5213
I | 7 | 2 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 98.3 | 7.84 | 33.93 | 7.95 | -83.6 | 6.55 | 27.4 | 21.8 | 6.376 | 25 | 2242 | 6.4039 | 6.456
I | 7 | 2 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 95.6 | 8.34 | 33.93 | 4.46 | 114.6 | 6.65 | 21.6 | 21.3 | 6.4297 | 25 | 2242 | 6.4622 | 6.5555
I | 7 | 2 | 2019-08-03 | pre | 14.9 | 104.7 | 8.6 | 33.88 | 4.65 | 105.2 | 6.53 | 28.5 | 21.5 | 6.308 | 25 | 2243.9269 | 6.3385 | 6.4018
I | 7 | 2 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 97.5 | 8.19 | 33.85 | 8.17 | -95.7 | 6.46 | 32.5 | 21.7 | 6.3947 | 25 | 2289.8987 | 6.4235 | 6.5012
J | 22 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 94.9 | 8.17 | 33.86 | 6.71 | -12.3 | 7.01 | 1.4 | 21.9 | 6.7732 | 25 | 2286.3781 | 6.8015 | 6.8957
J | 22 | 3 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 98.8 | 7.89 | 33.92 | 6.71 | -12.2 | 6.98 | 3.1 | 21.9 | 6.7015 | 25 | 2260 | 6.7294 | 6.7837
J | 22 | 3 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 96.2 | 8.39 | 33.91 | 4.55 | 109.7 | 7.01 | 1.4 | 23.1 | 6.7431 | 25 | 2260 | 6.7601 | 6.8726
J | 22 | 3 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 99.7 | 8.19 | 33.86 | 4.6 | 108.1 | 6.88 | 8.6 | 21.5 | 6.7215 | 25 | 2247.0551 | 6.7532 | 6.8195
J | 22 | 3 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 96.1 | 8.09 | 33.88 | 6.28 | 12.1 | 6.88 | 8.6 | 21.8 | 6.7453 | 25 | 2270.825 | 6.7743 | 6.8553
J | 23 | 1 | 2019-08-02 | post | 13.3 | 99.5 | 8.44 | 33.83 | 6.24 | 13.9 | 6.53 | 28.5 | 22.4 | 6.3038 | 25 | 2398.8688 | 6.3263 | 6.4142
J | 23 | 1 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 102.1 | 8.15 | 33.91 | 6.2 | 17.2 | 6.44 | 33.7 | 22.6 | 6.2929 | 25 | 2285 | 6.3136 | 6.3726
J | 23 | 1 | 2019-08-03 | post | 12 | 97.6 | 8.5 | 33.91 | 4.43 | 116.4 | 6.49 | 31.1 | 22 | 6.3272 | 25 | 2285 | 6.3533 | 6.4515
J | 23 | 1 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 105.8 | 8.7 | 33.89 | 4.67 | 104.2 | 6.46 | 34.2 | 21.4 | 6.1814 | 25 | 2284.1578 | 6.2127 | 6.276
J | 23 | 1 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 93.7 | 7.86 | 33.89 | 7.25 | -43 | 6.32 | 41.6 | 22 | 6.2401 | 25 | 2331.2238 | 6.2661 | 6.3451
J | 24 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 93.9 | 8.07 | 33.87 | 7.43 | -53.6 | 7.58 | -30.8 | 21.8 | 7.3037 | 25 | 2242.9675 | 7.3408 | 7.4547
J | 24 | 6 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 101.2 | 8.05 | 33.93 | 7.55 | -60.8 | 7.68 | -37 | 22.1 | 7.4759 | 25 | 2235 | 7.5129 | 7.5898
J | 24 | 6 | 2019-08-03 | post | 12 | 95.6 | 8.35 | 33.92 | 4.68 | 102.1 | 7.64 | -34.4 | 22.2 | 7.4605 | 25 | 2235 | 7.496 | 7.6328
J | 24 | 6 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 104.8 | 8.62 | 33.88 | 4.54 | 111.3 | 7.57 | -30.7 | 21.5 | 7.3013 | 25 | 2234.2026 | 7.3419 | 7.4238
J | 24 | 6 | 2019-08-04 | post | 13.6 | 95.8 | 8.07 | 33.87 | 6.24 | 14.3 | 7.68 | -35 | 21.5 | 7.3829 | 25 | 2238.2836 | 7.4255 | 7.5271
J | 25 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 93 | 8 | 33.86 | 7.19 | -39.7 | 7.37 | -19.2 | 22.2 | 7.1784 | 25 | 2226.0214 | 7.2084 | 7.3195
J | 25 | 5 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 99.6 | 7.95 | 33.93 | 7.23 | -42.3 | 7.36 | -18.6 | 22.4 | 7.1827 | 25 | 2230 | 7.2106 | 7.2796
J | 25 | 5 | 2019-08-03 | post | 12 | 96.5 | 8.4 | 33.92 | 4.6 | 106.6 | 7.44 | -23.2 | 23 | 7.1975 | 25 | 2230 | 7.2191 | 7.3475
J | 25 | 5 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 96 | 7.89 | 33.89 | 4.68 | 103.3 | 7.18 | -8.2 | 21.4 | 7.111 | 25 | 2236.8733 | 7.1484 | 7.2216
J | 25 | 5 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 93.9 | 7.89 | 33.87 | 6.26 | 13.1 | 7.18 | -18.4 | 20.6 | 7.1733 | 25 | 2240.5725 | 7.2208 | 7.3006
J | 26 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.8 | 94.6 | 8.1 | 33.86 | 7.99 | -85.3 | 8.05 | -58.2 | 22.6 | 7.8178 | 25 | 2221.0722 | 7.8523 | 7.9983
J | 26 | 7 | 2019-08-02 | pre | 16.2 | 98.9 | 7.9 | 33.93 | 8.08 | -90.7 | 8.06 | -58.3 | 21.8 | 7.8621 | 25 | 2230 | 7.9086 | 7.992
J | 26 | 7 | 2019-08-03 | post | 12 | 95 | 8.27 | 33.92 | 4.67 | 103 | 7.99 | -54.7 | 22.5 | 7.8012 | 25 | 2230 | 7.837 | 7.9935
J | 26 | 7 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 103.3 | 8.5 | 33.87 | 4.62 | 107.2 | 8.08 | -59.3 | 21.4 | 7.8296 | 25 | 2235.4489 | 7.8816 | 7.9799
J | 26 | 7 | 2019-08-04 | post | 13.6 | 95.5 | 8.06 | 33.87 | 6.31 | 10.3 | 7.97 | -54.3 | 22.4 | 7.8278 | 25 | 2222.5027 | 7.8652 | 7.9963
J | 27 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 98 | 8.42 | 33.86 | 7.01 | -29.3 | 7.18 | -8.3 | 22 | 7.0158 | 25 | 2252.8833 | 7.0454 | 7.1467
J | 27 | 4 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 100.2 | 8 | 33.92 | 7.05 | -31.6 | 7.24 | -11.9 | 22.3 | 7.0406 | 25 | 2240 | 7.0675 | 7.131
J | 27 | 4 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 104.5 | 8.59 | 33.89 | 4.58 | 109.2 | 7.25 | -12.3 | 21.7 | 7.0131 | 25 | 2235.4489 | 7.0457 | 7.119
J | 27 | 4 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 97.5 | 8.21 | 33.89 | 6.3 | 10.8 | 7.21 | -10.1 | 21.7 | 7.0147 | 25 | 2239.296 | 7.0473 | 7.133
J | 28 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.1 | 8.46 | 33.85 | 6.4 | 5.2 | 6.72 | 18.1 | 22.2 | 6.4783 | 25 | 2344.5949 | 6.5028 | 6.598
J | 28 | 2 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 96 | 7.66 | 33.94 | 6.35 | 8.5 | 6.58 | 26.1 | 21.9 | 6.3731 | 25 | 2280 | 6.4001 | 6.453
J | 28 | 2 | 2019-08-03 | post | 12 | 96.7 | 8.34 | 33.82 | 4.5 | 112.5 | 6.68 | 20.2 | 22.9 | 6.4012 | 25 | 2280 | 6.4193 | 6.5258
J | 28 | 2 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 105 | 8.63 | 33.82 | 5.14 | 77.1 | 6.53 | 28.7 | 21.5 | 6.3135 | 25 | 2213.199 | 6.344 | 6.4084
J | 28 | 2 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 96.6 | 8.11 | 33.87 | 6.38 | 6.4 | 6.43 | 34.2 | 21.4 | 6.3275 | 25 | 2255.948 | 6.3589 | 6.4327

## Sheet2
Group | Tank | PH LEVEL | Date | PRE_POST | Temp C ysi | DO % sat | DO mg/L | S ppt | pH ysi | pH mV ysi | PH probe | MV probe | T probe | OCEAN OPTICS PH | OO T | Alk | pH probe from mV to OO curve created | pH probe to ysi insitu Temp
I | 4 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 94.6 | 8.15 | 33.88 |  |  | 7.57 | -30.6 | 21.4 |  | 25 | 2232.2821 | 7.3937 | 7.5069
I | 4 | 6 | 2019-08-03 | pre | 14.8 | 92.2 | 7.58 | 33.89 |  |  | 7.54 | -28.6 | 21.3 | na | 25 | 2243.3296 | 7.3585 | 7.4387
J | 27 | 4 | 2019-08-03 | post | 11.9 | 97.3 | 8.5 | 33.92 | 4.58 | 107.8 | 7.3 | -15.3 | 22.3 | na | 25 | 2240 | 7.1244 | 7.2406
I | 6 | 5 | 2019-08-04 | post | 13.7 | 97.4 | 8.19 | 33.88 |  |  | na | na | na | 7.2466 | 25 | 2247.7066 |  | 7.3791 | used CO2Sys for the last two…
I | 1 | 3 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 97 | 8.15 | 33.86 | 8.27 | -101.5 |  |  |  | 6.7135 | 25 | 2271.6814 |  | 6.8219

## OO vs YSI mV
Group | Tank | PH LEVEL | Date | PRE_POST | Temp C ysi | DO % sat | DO mg/L | S ppt | pH ysi | pH mV ysi | OCEAN OPTICS PH | OO T | Alk | pH at insitu YSI T (from CO2Sys with alk, T, S, pH at 25)
|  | SUMP | 2019-07-28 |  | 16 | 103.2 | 8.3 | 33.71 | 8.15 | -94.9 | 7.929 | 25 | 2215.4686 | 8.0632
|  | SUMP | 2019-07-29 |  | 16.2 | 102.7 | 8.22 | 33.72 | 8.16 | -95.5 | 7.9286 | 25 | 2212.0483 | 8.0598
|  | SUMP | 2019-07-30 |  | 15.6 | 103.6 | 8.38 | 33.8 | 8.17 | -96 | 7.9259 | 25 | 2186.2095 | 8.0662
|  | head red | 2019-07-03 |  | 15.4 | 99.2 | 8.1 | 33.12 | 8.13 | -94 | 7.9155 | 25 | 2220.966 | 8.0586
|  | 16 pre | 2019-07-02 |  | 14.8 | 101.5 | 8.38 | 33.11 | 8.1 | -92.1 | 7.9151 | 25 | 2217.892 | 8.0674
|  | head yellow | 2019-07-02 |  | 14.7 | 100.1 | 8.29 | 33.08 | 8.12 | -93.1 | 7.9141 | 25 | 2225.356 | 8.068
|  | 16 pre | 2019-07-01 |  | 15.4 | 100.8 | 8.24 | 33.05 | 8.06 | -89.9 | 7.912 | 25 | 2218.203 | 8.0551
|  | HEAD RED | 2019-07-01 |  | 15.4 | 100 | 8.17 | 33.07 | 8.11 | -92.4 | 7.909 | 25 | 2218.203 | 8.052
|  | SUMP | 2019-08-01 |  | 14.9 | 100.3 | 8.24 | 33.88 | 8.15 | -95 | 7.9052 | 25 | 2207.002 | 8.0558
|  | intake | 2019-07-04 |  | 14.1 | 99.2 | 8.87 | 23.17 | 8.15 | -94.5 | 7.8994 | 25 | 2250 | 8.0613
|  | 16 post | 2019-07-04 |  | 10.9 | 93.7 | 8.39 | 33.11 | 8.15 | -93.7 | 7.887 | 25 | 2210.598 | 8.0992
|  | 3d 26* | 2019-07-09 |  | 12.9 | 108 | 9.24 | 33.84 | 8.03 | -87.8 | 7.8745 | 25 | 2255.355 | 8.0553
|  | 16 post | 2019-07-03 |  | 12.5 | 93.8 | 8.12 | 33.13 | 8.09 | -90.7 | 7.8734 | 25 | 2245.218 | 8.0603
|  | 16 POST | 2019-07-05 |  | 11.6 | 94.4 | 8.33 | 33.18 | 8.13 | -92.9 | 7.8644 | 25 | 2217.892 | 8.0649
|  | 26 POST | 2019-07-08 |  | 11.7 | 95.4 | 8.37 | 33.8 | 8.07 | -89.2 | 7.8627 | 25 | 2242.659 | 8.0617
J | 26 | 7 | 2019-08-02 | pre | 16.2 | 98.9 | 7.9 | 33.93 | 8.08 | -90.7 | 7.8621 | 25 | 2230 | 7.992
|  | 16 POST | 2019-07-06 |  | 11.8 | 95.6 | 8.4 | 33.24 | 8.14 | -93.6 | 7.857 | 25 | 2231.615 | 8.0542
|  | 26 POST | 2019-07-07 |  | 11.7 | 96.5 | 8.46 | 33.78 | 8.07 | -89.7 | 7.8296 | 25 | 2249.324 | 8.0275
H | 8 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.7 | 96 | 8.24 | 33.86 | 8.01 | -86.3 | 7.8222 | 25 | 2215 | 8.0044
J | 26 | 7 | 2019-08-02 | post | 12.8 | 94.6 | 8.1 | 33.86 | 7.99 | -85.3 | 7.8178 | 25 | 2221.0722 | 7.9983
|  | 21 PRE4 | 2019-08-01 |  | 15 | 101.4 | 8.31 | 33.85 | 7.57 | -61.7 | 7.7038 | 25 | 2241.4845 | 7.847 | **this point deleted in final curve.
|  | 16 pre0 | 2019-07-28 |  | 16.1 | 103 | 8.27 | 33.69 | 7.85 | -77.6 | 7.6762 | 25 | 2318.4928 | 7.8022
|  | 16 pre2 | 2019-07-30 |  | 15.7 | 102.4 | 8.27 | 33.82 | 7.87 | -78.6 | 7.6479 | 25 | 2442.209 | 7.7787
|  | 21 post | 2019-07-04 |  | 10.8 | 92.8 | 8.33 | 33.11 | 7.85 | -77.1 | 7.6399 | 25 | 2220.263 | 7.8424
|  | 21 pre | 2019-07-01 |  | 15.4 | 99.3 | 8.11 | 33.05 | 7.77 | -73.2 | 7.6347 | 25 | 2218.816 | 7.769
|  | 16 PRE4 | 2019-08-01 |  | 15 | 101.4 | 8.31 | 33.86 | 7.84 | -77.3 | 7.6297 | 25 | 2217.0164 | 7.7698
|  | INTAKE | 2019-07-05 |  | 11 | 103.9 | 9.25 | 33.8 | 7.85 | -76.9 | 7.6293 | 25 | 2250 | 7.8284
|  | 4d 24* | 2019-07-09 |  | 13.1 | 100.6 | 8.57 | 33.85 | 7.79 | -73.7 | 7.6235 | 25 | 2157.517 | 7.791
|  | 16 post3 | 2019-07-31 |  | 12 | 94.4 | 8.22 | 33.81 | 7.86 | -77.5 | 7.6018 | 25 | 2217.0164 | 7.7842
|  | INTAKE | 2019-07-06 |  | 11.2 | 104.1 | 9.23 | 33.78 | 7.84 | -76.2 | 7.6007 | 25 | 2250 | 7.7949
|  | 21 post | 2019-07-03 |  | 12.4 | 92.7 | 8.04 | 33.13 | 7.77 | -72.7 | 7.5965 | 25 | 2216.827 | 7.7725
|  | 16 post1 | 2019-07-29 |  | 13.5 | 91.5 | 7.74 | 33.7 | 7.8 | -74.7 | 7.5953 | 25 | 2442.209 | 7.7555
|  | 21 POST | 2019-07-05 |  | 11.6 | 93 | 8.21 | 33.18 | 7.8 | -74.3 | 7.5953 | 25 | 2218.887 | 7.783
|  | intake | 2019-07-09 |  | 10.9 | 106 | 9.47 | 33.91 | 7.77 | -72.6 | 7.588 | 25 | 2250 | 7.7859
|  | 24 POST | 2019-07-08 |  | 11.6 | 96 | 8.44 | 33.8 | 7.75 | -71.5 | 7.5863 | 25 | 2258.648 | 7.7737
|  | 21 post | 2019-07-02 |  | 11.9 | 91.2 | 8 | 33.06 | 7.74 | -70.7 | 7.5861 | 25 | 2216.827 | 7.7687
|  | INTAKE | 2019-07-07 |  | 10.8 | 103.4 | 9.24 | 33.93 | 7.75 | -71.1 | 7.5577 | 25 | 2250 | 7.7549
|  | 24 POST | 2019-07-07 |  | 11.5 | 99.6 | 8.77 | 33.77 | 7.72 | -69.9 | 7.5555 | 25 | 2248.035 | 7.7422
|  | INTAKE | 2019-07-08 |  | 10.9 | 103.9 | 9.27 | 33.91 | 7.71 | -68.8 | 7.5543 | 25 | 2250 | 7.7498
|  | 21 POST | 2019-07-06 |  | 11.8 | 94.8 | 8.33 | 33.24 | 7.78 | -73.2 | 7.553 | 25 | 2237.774 | 7.7349
|  | 21 pre0 | 2019-07-28 |  | 16.1 | 103.3 | 8.3 | 33.68 | 7.65 | -66.1 | 7.4992 | 25 | 2162.2862 | 7.617
J | 24 | 6 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 101.2 | 8.05 | 33.93 | 7.55 | -60.8 | 7.4759 | 25 | 2235 | 7.5898
|  | 6d 25* | 2019-07-09 |  | 13 | 99.8 | 8.51 | 33.85 | 7.58 | -61.9 | 7.4349 | 25 | 2242.417 | 7.5912
|  | 21 post1 | 2019-07-29 |  | 13.5 | 89.9 | 7.6 | 33.7 | 7.57 | -61.7 | 7.4241 | 25 | 2164.3349 | 7.5727
|  | 19 post | 2019-07-04 |  | 10.8 | 89.7 | 8.06 | 33.11 | 7.59 | -62.1 | 7.421 | 25 | 2233.755 | 7.6062
|  | 21 pre2 | 2019-07-30 |  | 15.7 | 100.6 | 8.14 | 33.83 | 7.57 | -61.5 | 7.4112 | 25 | 2212.4388 | 7.5294
H | 9 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 9 | 8.52 | 33.87 | 7.43 | -53.6 | 7.4031 | 25 | 2215 | 7.5637
|  | 19 post | 2019-07-03 |  | 12.4 | 93.8 | 8.14 | 33.13 | 7.5 | -57.5 | 7.3704 | 25 | 2287.001 | 7.5291
|  | 21 post3 | 2019-07-31 |  | 12 | 93.6 | 8.15 | 33.81 | 7.56 | -60.5 | 7.3699 | 25 | 2217.9036 | 7.5345
|  | 19 POST | 2019-07-05 |  | 11.5 | 94.8 | 8.38 | 33.18 | 7.53 | -58.7 | 7.3699 | 25 | 2261.172 | 7.5408
|  | 25 POST | 2019-07-08 |  | 11.6 | 97.1 | 8.54 | 33.8 | 7.48 | -55.9 | 7.363 | 25 | 2255.889 | 7.5323
|  | 19 POST | 2019-07-06 |  | 11.9 | 94.9 | 8.32 | 33.25 | 7.54 | -59.8 | 7.355 | 25 | 2252.582 | 7.5192
|  | 25 POST | 2019-07-07 |  | 11.5 | 96.6 | 8.51 | 33.77 | 7.48 | -56.4 | 7.33 | 25 | 2260.722 | 7.4977
J | 24 | 6 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 93.9 | 8.07 | 33.87 | 7.43 | -53.6 | 7.3037 | 25 | 2242.9675 | 7.4547
J | 25 | 5 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 99.6 | 7.95 | 33.93 | 7.23 | -42.3 | 7.1827 | 25 | 2230 | 7.2796
J | 25 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 93 | 8 | 33.86 | 7.19 | -39.7 | 7.1784 | 25 | 2226.0214 | 7.3195
|  | 19 pre0 | 2019-07-28 |  | 16.1 | 102.7 | 8.24 | 33.7 | 7.27 | -44.8 | 7.1769 | 25 | 2241.0092 | 7.2758
H | 13 | 5 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 95.1 | 8.2 | 33.87 | 7.2 | -40.3 | 7.169 | 25 | 2230 | 7.3106
|  | 19 pre2 | 2019-07-30 |  | 15.7 | 101.6 | 8.21 | 33.82 | 7.29 | -45.5 | 7.1618 | 25 | 2219.1908 | 7.2646
|  | 19 post3 | 2019-07-31 |  | 12 | 93.3 | 8.14 | 33.82 | 7.29 | -45.6 | 7.1549 | 25 | 2227.3364 | 7.3016
|  | 19 post1 | 2019-07-29 |  | 13.5 | 88.6 | 7.49 | 33.7 | 7.25 | -43.4 | 7.146 | 25 | 2249.4983 | 7.2738
|  | 19 PRE4 | 2019-08-01 |  | 15 | 101.6 | 8.33 | 33.88 | 7.28 | -44.9 | 7.1212 | 25 | 2241.0092 | 7.23
J | 27 | 4 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 100.2 | 8 | 33.92 | 7.05 | -31.6 | 7.0406 | 25 | 2240 | 7.131
H | 10 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.5 | 8.5 | 33.87 | 7.05 | -31.7 | 7.0402 | 25 | 2225 | 7.1736
J | 27 | 4 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 98 | 8.42 | 33.86 | 7.01 | -29.3 | 7.0158 | 25 | 2252.8833 | 7.1467
J | 22 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.6 | 94.9 | 8.17 | 33.86 | 6.71 | -12.3 | 6.7732 | 25 | 2286.3781 | 6.8957
H | 11 | 3 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98 | 8.44 | 33.87 | 6.73 | -13.6 | 6.743 | 25 | 2225 | 6.866
J | 22 | 3 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 98.8 | 7.89 | 33.92 | 6.71 | -12.2 | 6.7015 | 25 | 2260 | 6.7837
J | 28 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.1 | 8.46 | 33.85 | 6.4 | 5.2 | 6.4783 | 25 | 2344.5949 | 6.598
H | 12 | 2 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.7 | 8.5 | 33.86 | 6.41 | 4.7 | 6.4169 | 25 | 2225 | 6.5362
J | 28 | 2 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 96 | 7.66 | 33.94 | 6.35 | 8.5 | 6.3731 | 25 | 2280 | 6.453
J | 28 | 2 | 2019-08-04 | post | 13.8 | 96.6 | 8.11 | 33.87 | 6.38 | 6.4 | 6.3275 | 25 | 2255.948 | 6.4327
J | 23 | 1 | 2019-08-02 | post | 13.3 | 99.5 | 8.44 | 33.83 | 6.24 | 13.9 | 6.3038 | 25 | 2398.8688 | 6.4142
J | 23 | 1 | 2019-08-02 | pre | 16.3 | 102.1 | 8.15 | 33.91 | 6.2 | 17.2 | 6.2929 | 25 | 2285 | 6.3726
H | 14 | 1 | 2019-08-02 | post | 12.5 | 98.7 | 8.51 | 33.86 | 6.22 | 15.1 | 6.2702 | 25 | 2320 | 6.3889